## Precios AKO
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | GAMA | FAMILIA | SUBFAMILIA | PVP 15/OCTUBRE/2021 | DIVISA | UNIDAD | ENVASE | CÓDIGO ARTÍCULO
AKO-10123 | Controlador panel, 230V, 1 relé +luz +sonda NTC | AKOPANEL | EXTENDED | 1 RELAY | 87.6221 | EUR | PZ | 10 | 311012300
AKO-10223 | Controlador panel, 230V, 2 relés +luz +sonda NTC | AKOPANEL | EXTENDED | 2 RELAYS | 97.4282 | EUR | PZ | 10 | 311022300
AKO-10323 | Controlador panel, 230V, 3 relés +luz +sonda NTC | AKOPANEL | EXTENDED | 3 RELAYS | 103.5325 | EUR | PZ | 10 | 311032300
AKO-1212 | Cable calefactor 20W/m, 230V, aislamiento de PVC | AKOCABLE | POT PARALELO CONSTANTE | PVC | 4.5536 | EUR | M | 100 | 311212000
AKO-12192 | Kit de empalme + final para cables calefactores | AKOCABLE | ACCESORIOS | KIT CONEXION/TERMINAC. | 10.5378 | EUR | PZ | 1 | 311219201
AKO-12193 | Kit conexión M25 + final para cables calefactores | AKOCABLE | ACCESORIOS | KIT CONEXION/TERMINAC. | 12.5471 | EUR | PZ | 1 | 311219300
AKO-1221 | Cable calefactor 24 W/m a 10 ºC, 230 V | AKOCABLE | AUTORREGULANTE | MALLA | 17.0134 | EUR | M | 100 | 311221004
AKO-12292 | Kit conexión M25 + final para cables calefactores | AKOCABLE | ACCESORIOS | KIT CONEXION/TERMINAC. | 17.5157 | EUR | PZ | 1 | 311229201
AKO-13023 | Termómetro panel, 230V, +sonda NTC y calibrable | AKOPANEL | PANEL | THERMOMETER | 46.3445 | EUR | PZ | 12 | 311302300
AKO-13112 | Controlador panel, 12V, 1 relé 16A SPST, +sonda NTC | AKOPANEL | PANEL | 1 RELAY | 47.0652 | EUR | PZ | 12 | 311311200
AKO-13123 | Controlador panel, 230V, 1 relé 16A SPST, +sonda NTC | AKOPANEL | PANEL | 1 RELAY | 47.0652 | EUR | PZ | 12 | 311312300
AKO-14540 | Central de compresores de 4 etapas | AKOCONTROL | COMPRESSOR RACK | 4 STAGES | 132.8527 | EUR | PZ | 12 | 311454000
AKO-14545 | Central 5 etapas + 2 salidas variador, 90-240Vc | AKOCONTROL | COMPRESSOR RACK | 5 STAGES | 141.1628 | EUR | PZ | 12 | 311454500
AKO-14545-C | Central de 5 etapas + 2 salidas variador + comunic., 90-240V | AKOCONTROL | COMPRESSOR RACK | 5 STAGES | 222.3312 | EUR | PZ | 12 | 311454501
AKO-14605 | Termómetro mural, 230V, +sonda NTC | AKOCORE | WALL | THERMOMETER | 48.3538 | EUR | PZ | 12 | 311460201
AKO-14615 | Controlador mural, 230V, 1 relé SPST, +sonda NTC | AKOCORE | WALL | 1 RELAY | 58.7168 | EUR | PZ | 12 | 311461001
AKO-14901 | Sonda NTC, 1,5m cable | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 5.5146 | EUR | PZ | 48 | 311490100
AKO-14902 | Sonda NTC, 2,0m cable | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 6.2244 | EUR | PZ | 48 | 311490200
AKO-14903 | Sonda NTC, 3,0m cable | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 7.8078 | EUR | PZ | 48 | 311490300
AKO-14906 | Sonda NTC, 6,0m cable | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 19.0663 | EUR | PZ | 24 | 311490600
AKO-14915 | Sonda NTC inox. pincho cónico y 3m de cable | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 60.2784 | EUR | PZ | 1 | 311491500
AKO-14930 | Sonda homologada tipo NTC de 3m para AKODATA.H | AKODATA | METROLOGIC IOT | ACCESORIES | 14.9058 | EUR | PZ | 48 | 311493003
AKO-14930-12 | Sonda homologada tipo NTC de 12m para AKODATA.H | AKODATA | METROLOGIC IOT | ACCESORIES | 39.312 | EUR | PZ | 12 | 311493012
AKO-14931 | Sonda NTC 1,5m repuesto para CAMREgis.H | AKODATA | METROLOGIC DATALOGGERS | ACCESORIES | 18.4439 | EUR | PZ | 12 | 311493100
AKO-14950 | Kit Sonda Precisión 1% 1,5m IP67 + Clips AKOCore Advance | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 23.0849 | EUR | PZ | 24 | 311495000
AKO-14980 | Sonda de humedad para montaje en superficie salida 4-20mA | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | 40 - 20 | 176.1614 | EUR | PZ | 1 | 311498000
AKO-15223 | Control.Tª hasta 99ºC, multifunción, 230V, 2 relés, raíl DIN | AKOCONTROL | INDUSTRIAL | MULTIFUNCTION | 118.9297 | EUR | PZ | 6 | 311522300
AKO-15226 | Control.Tª hasta 1000ºC, multisonda, 230V, 2 relés, raíl DIN | AKOCONTROL | INDUSTRIAL | MULTIPROBE | 112.7927 | EUR | PZ | 6 | 311522600
AKO-1530 | Control temp.,-50/350ºC (-58/662ºF),Pt100,230V,1 relé,IP65 | AKOCONTROL | INDUSTRIAL | OUTDOORS IP65 | 210.8324 | EUR | PZ | 5 | 311530001
AKO-15480 | Control.Tª PID, 100-240V, 48x48mm, +4-20mA/0-10V | AKOCONTROL | INDUSTRIAL | PID 48 X 48 | 351.9625 | EUR | PZ | 1 | 311548000
AKO-15561 | Sonda NTC, 1,5m cable, protección IP68 | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 10.8654 | EUR | PZ | 10 | 311556100
AKO-15571 | Sonda presión -1 a 15 bar, salida 0.5 - 4.5 V, 2m cable | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | RATIOMETRICA | 87.2071 | EUR | PZ | 1 | 311557100
AKO-15572 | Sonda presión -1 a 25 bar, salida 0.5 - 4.5 V, 2m cable | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | RATIOMETRICA | 87.2071 | EUR | PZ | 1 | 311557200
AKO-155801 | Sonda PTC, 1,5m cable | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 9.7625 | EUR | PZ | 10 | 311558010
AKO-155802 | Sonda PTC, 2,0m cable | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 11.9356 | EUR | PZ | 10 | 311558020
AKO-155803 | Sonda PTC, 3,0m cable | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 13.4753 | EUR | PZ | 1 | 311558030
AKO-15582 | Sonda Pt-1000 hasta 180ºC, 2,0m cable sin trenza | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 43.4834 | EUR | PZ | 1 | 319000184
AKO-155830 | Sonda PTC, 30,0m cable | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 73.4916 | EUR | PZ | 1 | 311558300
AKO-15584 | Sonda Pt-100 hasta 180ºC, 10,0m cable sin trenza | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 60.1801 | EUR | PZ | 1 | 311558400
AKO-15585A | Sonda Pt-100 hasta 180ºC, 2,0m cable sin trenza | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 43.9202 | EUR | PZ | 1 | 3115585A0
AKO-15586 | Cable para prolongación de sondas temperatura | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | ACCESORIES | 2.2495 | EUR | M | 100 | 311558600
AKO-15586-H | Cable homologado para prolongación de sondas temperatura | AKODATA | METROLOGIC DATALOGGERS | ACCESORIES | 1.6489 | EUR | M | 100 | 311558601
AKO-15587 | Sonda Pt-100 -60ºC hasta 350ºC, 2m cable con trenza | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 52.8856 | EUR | PZ | 1 | 311558700
AKO-15590 | Transformador 120-230/12V, 3VA | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | ACCESORIES | 14.7311 | EUR | PZ | 12 | 311559000
AKO-155908 | Vaina de acero inoxidable, rosca 1/2 Gas | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | ACCESORIES | 38.8534 | EUR | PZ | 10 | 311559080
AKO-15595 | Pt100/B/3, 1,5 m/5 ft, -40/200ºC (-40/392 ºF) | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 67.3109 | EUR | PZ | 5 | 311559500
AKO-15596 | Pt100 hasta 600 ºC, 1,5 m cable con trenza | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 139.8634 | EUR | PZ | 1 | 311559600
AKO-15597 | Pt100/3/B, -100/250 ºC, cable 2 m | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 107.4528 | EUR | PZ | 1 | 311559701
AKO-15601 | Sonda tipo J hasta 600ºC, 3m cable con trenza F.V. | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 57.6685 | EUR | PZ | 1 | 311560100
AKO-15602 | Sonda tipo K hasta 1000ºC, 3m cable con trenza F.V. | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 70.4558 | EUR | PZ | 1 | 311560200
AKO-15690 PROPlus 3PH BASIC | Cuadro electrónico 2.5-4 A (400 V/III+N+PE) + 2 NTC | AKOCORE | STANDARD REGULATION | TEMPERATURE 3PH | 484.6951 | EUR | PZ | 1 | 311569000
AKO-15691 PROPlus 3PH BASIC | Cuadro electrónico 4-6.3 A (400 V/III+N+PE) + 2 NTC | AKOCORE | STANDARD REGULATION | TEMPERATURE 3PH | 484.6951 | EUR | PZ | 1 | 311569100
AKO-15692 PROPlus 3PH BASIC | Cuadro electrónico 6.3-10 A (400 V/III+N+PE) + 2 NTC | AKOCORE | STANDARD REGULATION | TEMPERATURE 3PH | 484.6951 | EUR | PZ | 1 | 311569200
AKO-15693 PROPlus 3PH BASIC | Cuadro electrónico 10-16 A (400 V/III+N+PE) + 2 NTC | AKOCORE | STANDARD REGULATION | TEMPERATURE 3PH | 562.7294 | EUR | PZ | 1 | 311569300
AKO-15697 PROPlus 3PH BASIC | C.E. Evap. 230 V/I + Deses. 10.2 Kw (400 V/III+N) + 2 NTC | AKOCORE | STANDARD REGULATION | TEMPERATURE 3PH | 424.3075 | EUR | PZ | 1 | 311569700
AKO-15699-1 PROPlus 3PH BASIC | C.E. Evap. 6.3-10A + Deses. 20 Kw (400 V/III+N) + 2 NTC | AKOCORE | STANDARD REGULATION | TEMPERATURE 3PH | 709.0138 | EUR | PZ | 1 | 311569901
AKO-15703 | Rollo de papel térmico para repuesto | AKODATA | ACCESORIES | ACCESORIES | 3.2105 | EUR | PZ | 10 | 311570300
AKO-15704 | Bateria recambio CAMRegis / AKOCAM / PROPLUS | AKODATA | ACCESORIES | ACCESORIES | 45.4163 | EUR | PZ | 1 | 311570400
AKO-15724 | Registrador 2 canales, +sonda NTC | AKODATA | STANDARD DATALOGGERS | 02 CHANNELS | 373.6933 | EUR | PZ | 4 | 311572400
AKO-15740 | Registrador de datos, 10 entradas sin impresora | AKODATA | STANDARD DATALOGGERS | 10 CHANNELS | 809.8381 | EUR | PZ | 1 | 311574011
AKO-15750 | Registrador de datos, 5 entradas sin impresora | AKODATA | STANDARD DATALOGGERS | 05 CHANNELS | 639.6936 | EUR | PZ | 1 | 311575011
AKO-157790 | CAMRegis.H-PT 10, 10 sondas sem impressora (Portugal) | AKODATA | METROLOGIC DATALOGGERS | 10 CHANNELS | 1075.6418 | EUR | PZ | 1 | 311577900
AKO-157792 | CAMRegis.H-PT 2, 2 sondas sem impressora (Portugal) | AKODATA | METROLOGIC DATALOGGERS | 02 CHANNELS | 953.7419 | EUR | PZ | 1 | 311577920
AKO-157795 | CAMRegis.H-PT 5, 5 sondas sem impressora (Portugal) | AKODATA | METROLOGIC DATALOGGERS | 05 CHANNELS | 996.592 | EUR | PZ | 1 | 311577950
AKO-16523 | CONTROLADOR CÁMARA 230VAC | AKOCORE | STANDARD REGULATION | TEMPERATURE | 158.2745 | EUR | PZ | 6 | 311652300
AKO-16523D | CONTROLADOR CÁMARA 230VAC CON DESESCARCHE 3PH | AKOCORE | STANDARD REGULATION | TEMPERATURE | 202.9045 | EUR | PZ | 6 | 311652320
AKO-16523P | CONTROLADOR CÁMARA 230VAC CON MAGNETOTÉRMICO 1PH | AKOCORE | STANDARD REGULATION | TEMPERATURE 1PH | 172.4268 | EUR | PZ | 6 | 311652310
AKO-16524A | CONTROLADOR AVANZADO TEMPERATURA PARA CÁMARAS 90-240VAC | AKOCORE | ADVANCED REGULATION | TEMPERATURE | 476.3195 | EUR | PZ | 1 | 311652410
AKO-16525A | CONTROLADOR AVANZADO TEMPERATURA CÁMARAS 90-240VAC SIN CAMM | AKOCORE | ADVANCED REGULATION | TEMPERATURE | 292.4922 | EUR | PZ | 1 | 311652510
AKO-16624 | CONTROLADOR CÁMARA T/H 90-240VAC | AKOCORE | STANDARD REGULATION | TEMPERATURE/HUMIDITY | 278.5474 | EUR | PZ | 6 | 311662410
AKO-17630 | CE C-III 3-25A + VC-I (400V/III) | AKOPRO | PROCOOL TRIF. | U. CONDENSADORA | 479.4863 | EUR | PZ | 1 | 311763000
AKO-17631 | CE C-III 3-25A + VC-III (400V/III) | AKOPRO | PROCOOL TRIF. | U. CONDENSADORA | 663.8923 | EUR | PZ | 1 | 311763100
AKO-17632 | CE C-III 3-25A + VC-I + VE-I, Aire (400V/III) | AKOPRO | PROCOOL TRIF. | DESESCARCHE AIRE | 572.1862 | EUR | PZ | 1 | 311763200
AKO-17633 | CE C-III 3-25A + VC-III + VE-I, Aire (400V/III) | AKOPRO | PROCOOL TRIF. | DESESCARCHE AIRE | 774.5556 | EUR | PZ | 1 | 311763300
AKO-17634 | CE C-III 3-25A + VC-III + VE-III, Aire (400V/III) | AKOPRO | PROCOOL TRIF. | DESESCARCHE AIRE | 897.5039 | EUR | PZ | 1 | 311763400
AKO-17635 | CE C-III 3-25A + VC-I + VE-I, Resistencias (400V/III) | AKOPRO | PROCOOL TRIF. | DES RESISTENCIA III | 711.2851 | EUR | PZ | 1 | 311763500
AKO-17636 | CE C-III 3-25A + VC-III + VE-I, Resistencias (400V/III) | AKOPRO | PROCOOL TRIF. | DES RESISTENCIA III | 922.0848 | EUR | PZ | 1 | 311763600
AKO-17637 | CE C-III 3-25A + VC-III + VE-III, Resistencias (400V/III) | AKOPRO | PROCOOL TRIF. | DES RESISTENCIA III | 1045.0331 | EUR | PZ | 1 | 311763700
AKO-17638 | Tarjeta electrónica recambio para PROCOOL | AKOPRO | PROCOOL TRIF. | RECAMBIOS | 184.417 | EUR | PZ | 1 | 311763800
AKO-5008HC | KIT SOFTREGIS.H + CONVERSOR MODBUS/USB | AKONECT | SOFTWARE | SOFTREGIS | 275.8501 | EUR | PZ | 1 | 315008110
AKO-5012 | AKOnet Web Server Software & Hardware | AKONECT | WEBSERVER | STANDARD | 1259.7203 | EUR | PZ | 1 | 315012000
AKO-5014 | AKOnet Web Server Basic Hardware & Software | AKONECT | WEBSERVER | LITE | 941.6971 | EUR | PZ | 1 | 315014000
AKO-5014R | AKOnet Web Server Basic para registradores | AKONECT | WEBSERVER | LITE | 868.3038 | EUR | PZ | 1 | 315014100
AKO-5021 | AKOnet.Edge gateway.Licencia hasta 25 dispositivos AKO-35512 | AKONECT | EDGE | STANDARD | 1102.92 | EUR | PZ | 1 | 315021000
AKO-5041 | AKOnet.Edge gateway con 8 relés+licencia de 25 dispositivos | AKONECT | EDGE | MULTIFUNCTION | 1420.9978 | EUR | PZ | 1 | 315041000
AKO-52044 | Módulo GSM para la gestión y envío de alarmas por SMS | AKONECT | GSM ALARM | GSM ALARM | 362.4566 | EUR | PZ | 1 | 315204400
AKO-520441 | Antena Prolongable Alarma GSM, 2m de cable | AKONECT | ACCESORIES | COMMUNICATION | 101.7416 | EUR | PZ | 1 | 315204410
AKO-520442 | Recambio batería Alarma GSM BASIC | AKONECT | GSM ALARM | GSM ALARM | 53.0057 | EUR | PZ | 1 | 315204420
AKO-520622 | Pulsador industrial con indicación luminosa (repuesto) | AKOALARM | PUSHBUTTONS | PUSHBUTTONS | 64.701 | EUR | PZ | 1 | 315206220
AKO-52069 | Alarma basic para cámara, 230V + pulsador industrial | AKOALARM | TRAPPED PERSON SYSTEMS | BASIC | 112.4323 | EUR | PZ | 1 | 315206900
AKO-520691 | Fuente de alimentación para alarma basic (repuesto) | AKOALARM | TRAPPED PERSON SYSTEMS | BASIC | 142.8008 | EUR | PZ | 1 | 315206910
AKO-52214 | Detector Tipo U:R-134a,R-410A,R-404A... | AKOGAS | HFC | SEMICONDUCTORS | 258.8258 | EUR | PZ | 1 | 315221401
AKO-5231 | Cable calefactor 10W/m, 230V, aislamiento de PVC | AKOCABLE | POT PARALELO CONSTANTE | PVC | 4.51 | EUR | M | 100 | 315231000
AKO-5234 | Cable calefactor 30W/m, 230V, aislamiento silicona | AKOCABLE | POT PARALELO CONSTANTE | SILICONA | 3.7565 | EUR | M | 150 | 315234000
AKO-52341 | Cable calefactor 30W/m, 230V, sil+trenza met. | AKOCABLE | POT PARALELO CONSTANTE | SILICONA + MALLA | 5.7658 | EUR | M | 150 | 315234100
AKO-52342 | Cable calefactor 30W/m, 120V, aislamiento silicona | AKOCABLE | POT PARALELO CONSTANTE | SILICONA | 4.6738 | EUR | M | 150 | 315234200
AKO-52344 | Cable calefactor 40W/m, 230V, aislamiento silicona | AKOCABLE | POT PARALELO CONSTANTE | SILICONA | 3.9094 | EUR | M | 150 | 315234400
AKO-52346 | Cable calefactor 65W/m, 230V, aislamiento silicona | AKOCABLE | POT PARALELO CONSTANTE | SILICONA | 5.8094 | EUR | M | 75 | 315234600
AKO-5238 | Kit de terminación | AKOCABLE | ACCESORIOS | KIT CONEXION/TERMINAC. | 6.137 | EUR | PZ | 50 | 315238000
AKO-52383 | Kit de terminación | AKOCABLE | ACCESORIOS | KIT CONEXION/TERMINAC. | 4.3462 | EUR | PZ | 50 | 315238300
AKO-5239 | Kit de terminación | AKOCABLE | ACCESORIOS | KIT CONEXION/TERMINAC. | 5.9186 | EUR | PZ | 50 | 315239001
AKO-52401 | Funda termorretractil diámetro 12/4mm, 10m longitud | AKOCABLE | ACCESORIOS | TERMORETRACTIL | 106.1642 | EUR | PZ | 1 | 315240101
AKO-52402 | Funda termorretractil diámetro 12/4mm, 50mm longitud | AKOCABLE | ACCESORIOS | TERMORETRACTIL | 1.1357 | EUR | PZ | 25 | 315240200
AKO-52403 | Funda termorretractil diámetro 9/3mm, 10m longitud | AKOCABLE | ACCESORIOS | TERMORETRACTIL | 72.2576 | EUR | PZ | 1 | 315240301
AKO-5256A | Retardador a la conexión regulable de 30s a 300s | AKOELEC | DETECTORES | RETARDADOR | 44.903 | EUR | PZ | 10 | 315256A00
AKO-53112 | Interruptor de nivel con 2m de cable | AKOELEC | AKONIVEL | INTERRUPTORES NIVEL LIQ | 18.4657 | EUR | PZ | 25 | 315311200
AKO-53114 | Interruptor de nivel con 10m de cable | AKOELEC | AKONIVEL | INTERRUPTORES NIVEL LIQ | 35.9486 | EUR | PZ | 12 | 315311400
AKO-53120 | Interruptor de nivel con 6m de cable | AKOELEC | AKONIVEL | INTERRUPTORES NIVEL LIQ | 65.0395 | EUR | PZ | 12 | 315312000
AKO-53124 | Interruptor de nivel con 10m de cable | AKOELEC | AKONIVEL | INTERRUPTORES NIVEL LIQ | 75.4135 | EUR | PZ | 1 | 315312400
AKO-53125 | Interruptor de nivel con 15m de cable | AKOELEC | AKONIVEL | INTERRUPTORES NIVEL LIQ | 84.9467 | EUR | PZ | 1 | 315312500
AKO-53126 | Interruptor de nivel con 20m de cable | AKOELEC | AKONIVEL | INTERRUPTORES NIVEL LIQ | 109.5385 | EUR | PZ | 1 | 315312600
AKO-53127 | Interruptor de nivel con 30m de cable | AKOELEC | AKONIVEL | INTERRUPTORES NIVEL LIQ | 140.1145 | EUR | PZ | 1 | 315312700
AKO-53161 | Interr. superf. horizontal, 60VA, 250V, 40 bar, diam. 52 mm | AKOELEC | AKONIVEL | INTERRUPTORES NIVEL LIQ | 133.1148 | EUR | PZ | 1 | 315316100
AKO-53162 | Interr. superf. vertical, 60VA, 250V, 40 bar, diam. 52 mm | AKOELEC | AKONIVEL | INTERRUPTORES NIVEL LIQ | 172.5469 | EUR | PZ | 1 | 315316200
AKO-53165 | Interr. superf. horizontal, 40VA, 250V, 15 bar, diam. 30 mm | AKOELEC | AKONIVEL | INTERRUPTORES NIVEL LIQ | 130.2428 | EUR | PZ | 1 | 315316500
AKO-53166 | Interr. superf. vertical, 40VA, 250V, 15 bar, diam. 30 mm | AKOELEC | AKONIVEL | INTERRUPTORES NIVEL LIQ | 141.6215 | EUR | PZ | 1 | 315316600
AKO-53171 | Relé electrónico nivel, 230/400V, pozo o depósito, raíl DIN | AKOELEC | AKONIVEL | RELES NIVEL LIQUIDOS | 62.3423 | EUR | PZ | 6 | 315317100
AKO-53172 | Relé electrónico nivel, 230/400V, pozo + depósito, raíl DIN | AKOELEC | AKONIVEL | RELES NIVEL LIQUIDOS | 85.2306 | EUR | PZ | 6 | 315317200
AKO-53173 | Sonda electrodo para controladores electrónicos de nivel | AKOELEC | AKONIVEL | RELES NIVEL LIQUIDOS | 8.0699 | EUR | PZ | 18 | 315317300
AKO-5330 | Interruptor de nivel sistema membrana flexible | AKOELEC | AKONIVEL | INTERRUPTORES NIVEL LIQ | 165.9731 | EUR | PZ | 12 | 315330000
AKO-5335/230VAC | Interruptor de nivel con paleta rotativa 230 Vac | AKOELEC | AKONIVEL | INTERRUPTORES NIVEL LIQ | 296.5763 | EUR | PZ | 1 | 315335000
AKO-54041A | Fuente de alimentación 230V, con salida de relé | AKOELEC | ALARMAS | ALARMA ASCENSORES | 102.8664 | EUR | PZ | 12 | 3154041A0
AKO-5404C | Fuente de alimentación 230V, sin salida de relé | AKOELEC | ALARMAS | ALARMA ASCENSORES | 88.1462 | EUR | PZ | 12 | 315404C00
AKO-5406 | Plafón superficie con 2 lámparas de 6V | AKOELEC | ALARMAS | RECAMBIOS | 12.7327 | EUR | PZ | 24 | 315406000
AKO-54061 | Plafón superficie con 2 lámparas de 12V | AKOELEC | ALARMAS | RECAMBIOS | 15.0041 | EUR | PZ | 12 | 315406100
AKO-5409A | Fuente de alimentación 230V, salida 12V+salida de relé | AKOELEC | ALARMAS | ALARMA ASCENSORES | 240.3601 | EUR | PZ | 8 | 315409A00
AKO-5442B | Relé detector de fallo o desequilibrio de fases, 50Hz | AKOELEC | DETECTORES | FALTA FASE | 54.6437 | EUR | PZ | 6 | 315442B00
AKO-55123B | KIT ALARMA HOMBRE ENCERRADO + 1 PULSADOR 230VAC | AKOALARM | TRAPPED PERSON SYSTEMS | STANDARD | 252.1428 | EUR | PZ | 1 | 315512310
AKO-55323B | KIT DOBLE ALARMA HOMBRE ENCERRADO 230VAC + 2 PULSADORES | AKOALARM | TRAPPED PERSON SYSTEMS | DUAL | 378.236 | EUR | PZ | 1 | 315532310
AKO-55326 | PULSADOR ALARMA HOMBRE ENCERRADO | AKOALARM | PUSHBUTTONS | PUSHBUTTONS | 128.7468 | EUR | PZ | 8 | 315532600
AKO-55424B | KIT ALARMA HOMBRE ENCERRADO 4 FOCOS + 2 PULSADORES 90-240VAC | AKOALARM | TRAPPED PERSON SYSTEMS | STANDARD | 435.1729 | EUR | PZ | 1 | 315542410
AKO-555241 | CENTRAL DETECCION DE GASES + H.E. 2 CANALES 90-240VAC | AKOGAS | GAS LEAK ALARMS | SECURE | 395.992 | EUR | PZ | 1 | 315552410
AKO-555241C | KIT DETEC DE GAS + H.E 90-240VAC + PULSADOR + DETECTOR C NH3 | AKOGAS | NH3 | SECURE | 856.3901 | EUR | PZ | 1 | 315552413
AKO-555241D | KIT DETEC DE GAS + H.E 90-240VAC + PULSADOR + DETECTOR D CO2 | AKOGAS | CO2 | SECURE | 996.319 | EUR | PZ | 1 | 315552415
AKO-555241U | KIT DETEC DE GAS + H.E. 90-240VAC + PULSADOR + DETECTOR U | AKOGAS | HFC | SECURE | 682.4891 | EUR | PZ | 1 | 315552411
AKO-555242 | CENTRAL DETECCIÓN DE GASES + H.E. 4 CANALES 90-240VAC | AKOGAS | GAS LEAK ALARMS | SECURE | 454.2283 | EUR | PZ | 1 | 315552420
AKO-55624 | CENTRAL DETECCIÓN DE GASES 1 CANAL 90-240VAC | AKOGAS | GAS LEAK ALARMS | GAS | 341.4466 | EUR | PZ | 1 | 315562400
AKO-55624C | KIT DETECCIÓN DE GASES 1 CANAL 90-240VAC +1 DETECTOR C (NH3) | AKOGAS | NH3 | SECURE | 669.3632 | EUR | PZ | 1 | 315562430
AKO-55624D | KIT DETECCIÓN DE GASES 1 CANAL 90-240VAC + 1 DETECTOR D CO2 | AKOGAS | CO2 | SECURE | 755.9807 | EUR | PZ | 1 | 315562450
AKO-55624L | KIT DETECCIÓN DE GASES 1 CANAL 90-240VAC + 1 DETECTOR SC A2L | AKOGAS | A2L | SECURE | 454.7634 | EUR | PZ | 1 | 315562460
AKO-55624U | KIT DETECCIÓN DE GASES 1 CANAL 90-240VAC + 1 DETECTOR SC UC | AKOGAS | HFC | SECURE | 482.1835 | EUR | PZ | 1 | 315562410
AKO-55724 | CENTRAL DETECCIÓN DE GASES 2/4 CANALES 90-240VAC | AKOGAS | GAS LEAK ALARMS | GAS | 382.6805 | EUR | PZ | 1 | 315572400
AKO-558241 | CENTRAL DETECCIÓN DE GASES + H.E. 2 CANALES 90-240VAC S/BAT | AKOGAS | GAS LEAK ALARMS | SECURE | 334.4578 | EUR | PZ | 1 | 315582410
AKO-558241C | KIT DET DE GAS + H.E 90-240VAC + PULS + DETECTOR C NH3 S/BAT | AKOGAS | NH3 | SECURE | 774.6648 | EUR | PZ | 1 | 315582413
AKO-558241D | KIT DET DE GAS + H.E 90-240VAC + PULS + DETECTOR D CO2 S/BAT | AKOGAS | CO2 | SECURE | 885.5028 | EUR | PZ | 1 | 315582415
AKO-558241U | KIT DET DE GAS + H.E. 90-240VAC + PULS + DETECTOR U S/BAT | AKOGAS | HFC | SECURE | 564.8698 | EUR | PZ | 1 | 315582411
AKO-558242 | CENTRAL DETECCIÓN DE GASES + H.E. 4 CANALES 90-240VAC S/BAT | AKOGAS | GAS LEAK ALARMS | SECURE | 372.6887 | EUR | PZ | 1 | 315582420
AKO-575400 | TRANSMISOR GAS NDIR BROADBAND PARA HFC -30C IP68 24VDC | AKOGAS | HFC | INFRARED | 1427.7572 | EUR | PZ | 1 | 315754000
AKO-575400N | TRANSMISOR GAS NDIR BROADBAND PARA HFC -30C IP68 24Vdc NBIOT | AKOGAS | HFC | INFRARED | 1560.6318 | EUR | PZ | 1 | 315754005
AKO-575744 | TRANSMISOR GAS NDIR PARA R744 -30C IP68 24VDC | AKOGAS | CO2 | INFRARED | 999.9335 | EUR | PZ | 1 | 315757440
AKO-576032 | DETECTOR DE GAS SC R-32 | AKOGAS | HFC | SEMICONDUCTORS | 302.8771 | EUR | PZ | 1 | 315760320
AKO-57613 | DETECTOR DE GAS TIPO "C" (NH3) -20ºC IP68 24VDC | AKOGAS | NH3 | SEMICONDUCTORS | 391.2636 | EUR | PZ | 8 | 315761300
AKO-57614 | DETECTOR DE GAS TIPO "U" (UNIVERSAL) -20ºC IP68 24VDC | AKOGAS | HFC | SEMICONDUCTORS | 300.6167 | EUR | PZ | 8 | 315761400
AKO-57615 | DETECTOR DE GAS TIPO "D" (CO2) -40ºC IP68 24VDCc | AKOGAS | CO2 | INFRARED | 599.1258 | EUR | PZ | 8 | 315761500
AKO-57624 | DETECTOR DE GAS SC TIPO A2L, - 20 °C IP68 24 VDC | AKOGAS | A2L | SEMICONDUCTORS | 302.8771 | EUR | PZ | 1 | 315762400
AKO-57625-1 | TRANSMISOR DE GAS NDIR R-1234ze, - 30 °C IP68 24 VDC | AKOGAS | A2L | INFRARED | 941.65 | EUR | PZ | 8 | 315762510
AKO-576410 | DETECTOR DE GAS SC R-410A | AKOGAS | HFC | SEMICONDUCTORS | 302.8771 | EUR | PZ | 1 | 315764100
AKO-58010 | Recambio batería para AKO-55424/55524x | AKOALARM | ACCESORIES | BATTERIES | 80.2729 | EUR | PZ | 1 | 315801000
AKO-58020 | Recambio batería para AKO-55323/5512x | AKOALARM | ACCESORIES | BATTERIES | 75.2934 | EUR | PZ | 1 | 315802000
AKO-58110 | HERRAMIENTA CALIBRACIÓN TRANSMISORES NDIR | AKOGAS | ACCESORIES | ACCESORIES | 179.8196 | EUR | PZ | 1 | 315811000
AKO-58120 | PROTECTOR TRANSMISORES, DETECTORES DE GAS Y PULSADOR | AKOGAS | ACCESORIES | ACCESORIES | 125.8748 | EUR | PZ | 5 | 315812000
AKO-58500 | MODULO CAMM CONECTIVIDAD BLE Y REGISTRO | AKONECT | CAMM | CAMM MODULE | 187.1033 | EUR | PZ | 1 | 315850000
AKO-59810 | Monitor temp. y humedad NBIoT +2 años conectividad multib. | AKODATA | STANDARD IOT | 02 CHANNELS | 320.7859 | EUR | PZ | 1 | 315981001
AKO-59811 | Monitor temp y humedad NBIoT+antena ext+2 años Conec. multib | AKODATA | STANDARD IOT | 02 CHANNELS | 375.3641 | EUR | PZ | 1 | 315981101
AKO-59820 | Monitor temp. y humedad NBIoT+NTC 3m+2 años conec. multib. | AKODATA | STANDARD IOT | 03 CHANNELS | 375.3641 | EUR | PZ | 1 | 315982001
AKO-59821 | Monitor temp y hum. NBIoT+NTC 3m+antena ext+2 años C multib. | AKODATA | STANDARD IOT | 03 CHANNELS | 429.9422 | EUR | PZ | 1 | 315982101
AKO-59830 | Batería recambio AKODATA | AKODATA | STANDARD IOT | ACCESORIES | 38.089 | EUR | PZ | 1 | 315983000
AKO-59831 | Antena externa AKODATA con cable de prolongación 3m | AKODATA | STANDARD IOT | ACCESORIES | 64.428 | EUR | PZ | 10 | 315983100
AKO-59840 | Monitor temperatura -200T100 NBIoT +2 años conectividad | AKODATA | STANDARD IOT | 01 CHANNELS | 529.62 | EUR | PZ | 1 | 315984000
AKO-59841 | Monitor temperatura -200T100 NBIoT +antena ext.+2 años Conec | AKODATA | STANDARD IOT | 01 CHANNELS | 588.588 | EUR | PZ | 1 | 315984100
AKO-59851H | Reg. temp.NBIoT sometido a ctrl metrológico sonda 3m+antena | AKODATA | METROLOGIC IOT | 01 CHANNELS | 375.3641 | EUR | PZ | 1 | 315985103
AKO-59851H-12 | Reg. temp.NBIoT sometido a ctrl metrológico sonda 12m+antena | AKODATA | METROLOGIC IOT | 01 CHANNELS | 397.0294 | EUR | PZ | 1 | 315985112
AKO-70140 | Cable calefactor 40 W/m, 230 V, 84 ºC (T3) | AKOCABLE | POT PARALELO CONSTANTE | SILICONA+MALLA+FLUORPOLÍMERO | 14.5345 | EUR | M | 1 | 307014000
AKO-70194 | Kit cables calef. (conexión y final), aplicado en frío, M25 | AKOCABLE | ACCESORIOS | KIT CONEXION/TERMINAC. | 24.1114 | EUR | PZ | 5 | 307019400
AKO-71092 | Kit cables calef. (conexión y final), aplicado en frío, M25 | AKOCABLE | ACCESORIOS | KIT CONEXION/TERMINAC. | 26.5465 | EUR | PZ | 1 | 307109200
AKO-71214T | Cable calefactor 16 W/m a 10 ºC, 230 V | AKOCABLE | AUTORREGULANTE | TERMOPLÁSTICO | 20.879 | EUR | M | 100 | 307121437
AKO-71218T | Cable calefactor 30 W/m a 10 ºC, 230 V | AKOCABLE | AUTORREGULANTE | TERMOPLÁSTICO | 20.879 | EUR | M | 1 | 307121837
AKO-712545 | Cable calefactor 50W/m, 230V, aislamiento de silicona | AKOCABLE | POT PARALELO CONSTANTE | SILICONA | 7.6112 | EUR | M | 100 | 307125450
AKO-71370 | Cable calefactor 50 W a 230 V. Longitud calefactora: 1 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 14.5127 | EUR | PZ | 10 | 307137001
AKO-71371 | Cable calefactor 65 W a 230 V. Longitud calefactora: 1,3 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 15.561 | EUR | PZ | 10 | 307137101
AKO-71372 | Cable calefactor 75 W a 230 V. Longitud calefactora: 1,5 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 16.238 | EUR | PZ | 10 | 307137201
AKO-71373 | Cable calefactor 100 W a 230 V. Longitud calefactora: 2 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 17.5157 | EUR | PZ | 10 | 307137301
AKO-71374 | Cable calefactor 150 W a 230 V. Longitud calefactora: 3 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 18.8807 | EUR | PZ | 10 | 307137401
AKO-71375 | Cable calefactor 200 W a 230 V. Longitud calefactora: 4 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 22.0038 | EUR | PZ | 10 | 307137501
AKO-71376 | Cable calefactor 250 W a 230 V. Longitud calefactora: 5 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 25.4873 | EUR | PZ | 10 | 307137601
AKO-71377 | Cable calefactor 300 W a 230 V. Longitud calefactora: 6 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 29.7679 | EUR | PZ | 10 | 307137701
AKO-71379 | Cable calefactor 400 W a 230 V. Longitud calefactora: 8 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 36.9751 | EUR | PZ | 10 | 307137901
AKO-71381 | Cable calefactor 19,5 W a 230 V. Longitud calefactora:1,3 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 13.2132 | EUR | PZ | 10 | 307138101
AKO-71382 | Cable calefactor 22,5 W a 230 V. Longitud calefactora:1,5 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 13.9776 | EUR | PZ | 10 | 307138201
AKO-71383 | Cable calefactor 30 W a 230 V. Longitud calefactora: 2 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 15.419 | EUR | PZ | 10 | 307138301
AKO-71384 | Cable calefactor 45 W a 230 V. Longitud calefactora: 3 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 18.2364 | EUR | PZ | 10 | 307138401
AKO-71385 | Cable calefactor 60 W a 230 V. Longitud calefactora: 4 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 20.5842 | EUR | PZ | 10 | 307138501
AKO-71386 | Cable calefactor 75 W a 230 V. Longitud calefactora: 5 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 22.9429 | EUR | PZ | 10 | 307138601
AKO-71387 | Cable calefactor 90 W a 230 V. Longitud calefactora: 6 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 25.3126 | EUR | PZ | 10 | 307138701
AKO-71388 | Cable calefactor 105 W a 230 V. Longitud calefactora: 7 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 28.2173 | EUR | PZ | 10 | 307138801
AKO-71389 | Cable calefactor 120 W a 230 V. Longitud calefactora: 8 m | AKOCABLE | SERIE | AISLAMIENTO SILICONA | 31.9847 | EUR | PZ | 10 | 307138901
AKO-71863 | Resistencia carter compresor herm.,35W 230V,diám.120-175 mm | AKOCABLE | CALENTADORES DE BIDONES Y DEPOSITOS | RESISTENCIA CARTER | 24.5154 | EUR | PZ | 2 | 307186300
AKO-71864 | Resistencia carter compresor herm.,45W 230V,diám.150-280 mm | AKOCABLE | CALENTADORES DE BIDONES Y DEPOSITOS | RESISTENCIA CARTER | 25.8804 | EUR | PZ | 2 | 307186400
AKO-71866 | Resistencia carter compresor herm.,65W 230V,diám.220-320 mm | AKOCABLE | CALENTADORES DE BIDONES Y DEPOSITOS | RESISTENCIA CARTER | 28.3265 | EUR | PZ | 2 | 307186600
AKO-71867 | Resistencia carter compresor herm.,75W 230V,diám.245-370 mm | AKOCABLE | CALENTADORES DE BIDONES Y DEPOSITOS | RESISTENCIA CARTER | 31.8209 | EUR | PZ | 2 | 307186700
AKO-80014A | Fuente de alimentación, 115-230VAC/24VDC, 1,0A | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | ACCESORIES | 177.1224 | EUR | PZ | 1 | 3180014A0
AKO-80024 | Repetidor para sistemas comunicación RS485 | AKONECT | ACCESORIES | COMMUNICATION | 508.5881 | EUR | PZ | 1 | 318002400
AKO-80025 | Termómetro electrónico LCD con alimentación a pilas | AKOPANEL | PANEL | THERMOMETER | 16.2817 | EUR | PZ | 25 | 318002500
AKO-80032 | Termómetro electrónico LCD con alimentación solar + pilas | AKOPANEL | PANEL | THERMOMETER | 37.4774 | EUR | PZ | 25 | 318003200
AKO-80039 | Módulo conversor USB/RS485 | AKONECT | ACCESORIES | COMMUNICATION | 233.4041 | EUR | PZ | 1 | 318003901
AKO-80040 | Sonda de humedad tubular con salida 4-20 mA | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | 40 - 20 | 221.5231 | EUR | PZ | 1 | 318004000
AKO-80080 | Conversor Modbus / 485 a TCP para AKOnet | AKONECT | ACCESORIES | COMMUNICATION | 455.4186 | EUR | PZ | 1 | 318008000
AKO-D10123 | Controlador panel SLIM 230V,1 relé SPST,NTC 1.5m,m.extendido | AKOPANEL | EXTENDED | 1 RELAY | 52.1321 | EUR | PZ | 10 | 311012305
AKO-D10223 | Ctrl panel 230V,2 relés:16A SPDT+8A SPDT,NTC 1.5,m.extendido | AKOPANEL | EXTENDED | 2 RELAYS | 66.7976 | EUR | PZ | 10 | 311022305
AKO-D10323 | Ctrl panel 230V,3 relés:16A+8A+6A,NTC 1.5,m.extendido | AKOPANEL | EXTENDED | 3 RELAYS | 80.1965 | EUR | PZ | 10 | 311032305
AKO-D14012 | Termómetro panel SLIM, 12/24V, +sonda NTC 1,5m | AKOPANEL | PANEL | THERMOMETER | 37.6412 | EUR | PZ | 12 | 311401205
AKO-D14023 | Termómetro panel SLIM, 230V, +sonda NTC 1,5m | AKOPANEL | PANEL | THERMOMETER | 36.1452 | EUR | PZ | 12 | 311402305
AKO-D14112 | Controlador panel STD 12/24V 1 relé 16A SPDT +NTC 1,5m | AKOPANEL | PANEL | 1 RELAY | 37.7395 | EUR | PZ | 12 | 311411205
AKO-D14123 | Controlador panel SLIM,230V,1 relé 16A SPST,+sonda NTC 1,5m | AKOPANEL | PANEL | 1 RELAY | 36.8222 | EUR | PZ | 12 | 311412305
AKO-D14123-2 | Controlador panel STD, 230V,1 relé 2CV SPDT,+sonda NTC 1,5mC | AKOPANEL | PANEL | 1 RELAY | 46.1042 | EUR | PZ | 12 | 311412306
AKO-D14123-2-RC | Control. Panel STD,230V, relé 2 CV SPDT+comunic.+RTC+NTC 1.5 | AKOPANEL | PANEL | 1 RELAY | 93.3878 | EUR | PZ | 12 | 311412307
AKO-D14212 | Controlador panel STD,12V,16A SPDT, 8A SPDT, +NTC 1,5m | AKOPANEL | PANEL | 2 RELAYS | 55.146 | EUR | PZ | 12 | 311421205
AKO-D14223 | Controlador panel STD,230V,16A SPDT, 8A SPDT +NTC 1,5m | AKOPANEL | PANEL | 2 RELAYS | 57.7777 | EUR | PZ | 12 | 311422305
AKO-D14223MT | Controlador enfriadora leche,230V,SPDT16 A,SPDT 8 A +NTC1.5m | AKOPANEL | PANEL | 2 RELAYS | 73.841 | EUR | PZ | 12 | 311422320
AKO-D14312 | Control. Panel STD,12V,16A SPDT,6A SPST,8A SPST+NTC 1,5m | AKOPANEL | PANEL | 3 RELAYS | 74.1686 | EUR | PZ | 12 | 311431205
AKO-D14323 | Control. Panel STD,230V,16A SPDT,6A SPST,8A SPST +NTC 1,5m | AKOPANEL | PANEL | 3 RELAYS | 71.6243 | EUR | PZ | 12 | 311432305
AKO-D14323-C | Control. Panel STD, 230V, 3 relés +comunic. +NTC 1,5m | AKOPANEL | PANEL | 3 RELAYS | 111.1984 | EUR | PZ | 12 | 311432306
AKO-D14423 | Ctrl panel 230V,4 relés 6A SPST,NTC 1.5m | AKOPANEL | PANEL | 4 RELAYS | 83.4397 | EUR | PZ | 12 | 311442306
AKO-D14423-P | Control. Panel STD,90-240V, 4R Potencia, +NTC 1,5m | AKOPANEL | PANEL | 4 RELAYS | 89.0963 | EUR | PZ | 12 | 311442325
AKO-D14423-P-RC | Control. Panel STD,90-240V, 4R Potencia, +Com+RTC +NTC 1,5m | AKOPANEL | PANEL | 4 RELAYS | 121.9436 | EUR | PZ | 12 | 311442326
AKO-D14423-RC | Control. Panel STD,90-240V, 4 relés, +comunic.+RTC +NTC 1,5m | AKOPANEL | PANEL | 4 RELAYS | 117.5647 | EUR | PZ | 12 | 311442305
AKO-D14602 | Termómetro mural, 230V+ sonda NTC | AKOCORE | WALL | THERMOMETER | 58.9243 | EUR | PZ | 10 | 311460205
AKO-D14610 | Controlador mural, 230V, 1 relé SPST, +sonda NTC | AKOCORE | WALL | 1 RELAY | 66.1534 | EUR | PZ | 10 | 311461005
AKO-D14632 | Controlador mural, 230V, 3 relés, +sonda NTC | AKOCORE | WALL | 3 RELAYS | 99.3502 | EUR | PZ | 10 | 311463205
AKO-D14632-C | Controlador mural, alim. univer.,3 relés,MODBUS +sonda NTC | AKOCORE | WALL | 3 RELAYS | 150.4994 | EUR | PZ | 10 | 311463215
AKO-D14642 | Controlador mural, 230V, 4 relés, +sonda NTC | AKOCORE | WALL | 4 RELAYS | 130.7888 | EUR | PZ | 10 | 311464205
AKO-D14724 | Control.Tªhasta 1000ºC,multisonda,12V,2 relés independ,panel | AKOCONTROL | INDUSTRIAL | MULTIPROBE | 109.604 | EUR | PZ | 12 | 311472405
AKO-D14726 | Control.Tªhasta 1000ºC,multisonda,230V,2relés independ,panel | AKOCONTROL | INDUSTRIAL | MULTIPROBE | 99.1427 | EUR | PZ | 12 | 311472605
AKO-D14726-C | Control.Tªhasta 1000ºC,multisonda,90-260V,2relés indepe.MODB | AKOCONTROL | INDUSTRIAL | MULTIPROBE | 133.5953 | EUR | PZ | 12 | 311472606
AKO-D14727 | Control.Tªhasta 1000ºC,multisonda,12V,2 relés,panel | AKOCONTROL | INDUSTRIAL | MULTIPROBE | 104.3624 | EUR | PZ | 12 | 311472705
AKO-D14729 | Control.Tªhasta 1000ºC,multisonda,230V,2relés,panel | AKOCONTROL | INDUSTRIAL | MULTIPROBE | 99.1427 | EUR | PZ | 12 | 311472905
AKO-D14918 | Módulo transferencia de parámetros para Darwin | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | ACCESORIES | 106.8522 | EUR | PZ | 1 | 311491805
AKO-D16323 | Control Big Darwin, 90-240V, 16A SPDT, 16A SPST, 6A SPST+ NT | AKOPANEL | PANEL | 3 RELAYS | 153.7645 | EUR | PZ | 10 | 311632305
AKO-DH14023 | Termómetro panel SLIM,230V +Sonda Homolog.AKO-H15811 | AKOPANEL | PANEL | THERMOMETER | 80.12 | EUR | PZ | 10 | 311402385
AKO-DH14123 | Ctrl. panel SLIM,230V,16A SPST,NTC 1,5m+Sonda H. AKO-H15811 | AKOPANEL | PANEL | 1 RELAY | 85.9513 | EUR | PZ | 10 | 311412385
AKO-DH14123-3M | Ctrl. panel SLIM,230V,16A SPST,NTC 3,0m+Sonda H. 3,0m | AKOPANEL | PANEL | 1 RELAY | 102.4296 | EUR | PZ | 10 | 311412387
AKO-DH14323 | Ctrl.Panel STD,230V,3reles,NTC 1,5m+Sonda Homolog.AKO-H15811 | AKOPANEL | PANEL | 3 RELAYS | 117.6739 | EUR | PZ | 10 | 311432385
AKO-DH14323-3M | Ctrl.Panel STD,230V,3reles,NTC 3,0m+Sonda Homolog. 3,0m | AKOPANEL | PANEL | 3 RELAYS | 133.6717 | EUR | PZ | 10 | 311432387
AKO-H15801 | Sonda Homologada 10 M. (capuchón termorretráctil) | AKOPANEL | PROBES AND ACCESORIES | TEMPERATURE | 64.8539 | EUR | PZ | 1 | 311580101
AKO-MPC-12M | Kit p/ Calefactar Marco Puerta Cámara ó Vitrinas hasta 12m | AKOCABLE | AKOKITS | CAMARAS FRIGORIFICAS | 98.3892 | EUR | PZ | 1 | 307252300
AKO-MPC-4M | Kit p/ Calefactar Marco Puerta Cámara ó Vitrinas hasta 4m | AKOCABLE | AKOKITS | CAMARAS FRIGORIFICAS | 64.4498 | EUR | PZ | 1 | 307252100
AKO-MPC-8M | Kit p/ Calefactar Marco Puerta Cámara ó Vitrinas hasta 8m | AKOCABLE | AKOKITS | CAMARAS FRIGORIFICAS | 81.2339 | EUR | PZ | 1 | 307252200
AKO-SC-100M2 | Kit para Calefactar Subsuelo de Cámaras de hasta 100m2 | AKOCABLE | AKOKITS | CAMARAS FRIGORIFICAS | 1429.1222 | EUR | PZ | 1 | 307250500
AKO-SC-20M2 | Kit para Calefactar Subsuelo de Cámaras de hasta 20m2 | AKOCABLE | AKOKITS | CAMARAS FRIGORIFICAS | 487.4579 | EUR | PZ | 1 | 307250100
AKO-SC-40M2 | Kit para Calefactar Subsuelo de Cámaras de hasta 40m2 | AKOCABLE | AKOKITS | CAMARAS FRIGORIFICAS | 747.9217 | EUR | PZ | 1 | 307250200
AKO-SC-60M2 | Kit para Calefactar Subsuelo de Cámaras de hasta 60m2 | AKOCABLE | AKOKITS | CAMARAS FRIGORIFICAS | 978.8797 | EUR | PZ | 1 | 307250300
AKO-SC-80M2 | Kit para Calefactar Subsuelo de Cámaras de hasta 80m2 | AKOCABLE | AKOKITS | CAMARAS FRIGORIFICAS | 1203.9955 | EUR | PZ | 1 | 307250400
AKO-TUBO18T | Para fluorescente 18W, D26mm, 590mm longitud | AKOELEC | AKOTUBO | TRANSPARENTES T8 | 3.3961 | EUR | PZ | 25 | 316118000
AKO-TUBO21T | Para fluorescente 21W, D16mm, 849mm longitud | AKOELEC | AKOTUBO | TRANSPARENTES T5 | 3.1777 | EUR | PZ | 125 | 316121000
AKO-TUBO28T | Para fluorescente 28W, D16mm, 1149mm longitud | AKOELEC | AKOTUBO | TRANSPARENTES T5 | 4.0076 | EUR | PZ | 125 | 316128000
AKO-TUBO35T | Para fluorescente 35W, D16mm, 1449mm longitud | AKOELEC | AKOTUBO | TRANSPARENTES T5 | 4.6301 | EUR | PZ | 125 | 316135000
AKO-TUBO36T | Para fluorescente 36W, D26mm, 1200mm longitud | AKOELEC | AKOTUBO | TRANSPARENTES T8 | 5.3399 | EUR | PZ | 25 | 316136000
AKO-TUBO58T | Para fluorescente 58W, D26mm, 1500mm longitud | AKOELEC | AKOTUBO | TRANSPARENTES T8 | 6.6066 | EUR | PZ | 25 | 316158000
AKOTIM-13ARTEB | Controlador panel, 230V, 3 relés,+1 sonda+A+R+T+E+B | AKOCONTROL | AKOTIM | 4 RELAYS | 146.9941 | EUR | PZ | 12 | 300135000
AKOTIM-21ARTE | Controlador raíl DIN 230V, 1 relé 16A SPST,+sonda+A+R+T+E | AKOCONTROL | AKOTIM | 1 RELAY | 101.8508 | EUR | PZ | 6 | 300214340
AKOTIM-21ATE | Controlador raíl DIN 230V, 1 relé 16A SPST,+sonda+A+T+E | AKOCONTROL | AKOTIM | 1 RELAY | 106.8522 | EUR | PZ | 6 | 300213340
AKOTIM-21TE | Controlador raíl DIN 230V, 1 relé 16A SPST,+sonda+T+E | AKOCONTROL | RAIL DIN | 1 RELAY | 96.2926 | EUR | PZ | 6 | 300212340
AKOTIM-22TE | Controlador raíl DIN 230V, 2 relés,+1 sonda+T+E | AKOCONTROL | RAIL DIN | 2 RELAYS | 97.7231 | EUR | PZ | 6 | 300222340
AKOTIM-23ARTE | Controlador raíl DIN 230V, 3 relés,+1 sonda+A+R+T+E | AKOCONTROL | AKOTIM | 4 RELAYS | 125.3179 | EUR | PZ | 6 | 300234340
AKOTIM-23ARTEB | Controlador raíl DIN 230V, 3 relés,+1 sonda+A+R+T+E+B | AKOCONTROL | AKOTIM | 4 RELAYS | 132.2521 | EUR | PZ | 6 | 300235000
AKOTIM-23TE | Controlador raíl DIN 230V, 3 relés,+1 sonda+T+E | AKOCONTROL | RAIL DIN | 3 RELAYS | 103.6417 | EUR | PZ | 6 | 300232340